竞争性磋商文件

磋商项目名称：武汉市职业病防治院污水处理站运营委托服务

武汉市职业病防治院

2025年3月

目      录

第一部分  磋商邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  磋商须知

第四部分  响应文件格式

第一部分 磋商邀请函

武汉市职业病防治院污水处理站运营及维保服务项目将进行院内竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加磋商。

一、采购项目名称：武汉市职业病防治院污水处理站运营委托服务

二、采购预算：

| 服务名称 | 数量 | 预算总金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 武汉市职业病防治院污水处理站运营委托服务 | 1年 | 12 | 报价明细详见 磋商文件 |

备注：服务期1年，服务期满后，可根据供应商的表现和服务质量决定是否续签合同。如果选择续签，续签的时间长度不得超过2年。

四、拟参加磋商的供应商应当在2025年3月24日起至2025年3月26日（上午08:30-12:00，下午13:30-17:00，法定节假日除外）到武汉市职业病防治院报名，磋商文件请自行在官网磋商公告中下载。

五、磋商响应文件递交截止时间：2025年3月31日9时00分（北京时间）

六、响应文件送达地点：武汉市江汉区江汉北路18号武汉市职业病防治院七、磋商时间：2025年3月31日9时00分（北京时间）

八、磋商地点：武汉市江汉区江汉北路18-20号武汉市职业病防治院

采购人：武汉市职业病防治院

联系人：李坤               电话：027-85787882

联系地址：江岸区江汉北路18-20号武汉市职业病防治院

武汉市职业病防治院

2025年3月21日

第二部分　采购项目内容

- 一、供应商资格

1、响应供应商应在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法经营并独立于采购人的法人或负责人；

2、响应供应商应具有独立承担民事责任的能力；

3、响应供应商应具有良好的商业信誉；

4、响应供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、响应供应商在近三年的经营活动中没有重大违法违规记录，以国家企业信用信息公示系统/信用中国/中国政府采购网查询结果及我院黑名单记录为准；

以上项目均不接受联合体参加响应，不允许响应供应商对各采购项目进行分包或转包；

响应人必须满足以上资格要求，如出现对任意一条不满足的，磋商小组有权决定是否响应有效。

- 二、磋商基本要求

1、本项目要求中所出现的产品工艺、材料、设备或参照的型号、品牌仅作为参考建议，不作为限制性要求。“采购项目技术参数要求”中所列参数为最低要求，供应商可以提供相当于或优于磋商文件参数的货物。

2、本采购项目中标注★号的内容为实质性要求和条件，如响应供应商所响应货物、服务与具体要求存在负偏离，且磋商小组认为该负偏离将对采购单位使用造成重大影响的，磋商小组在符合性审查时将不予通过，确定为响应无效。

所有响应人必须严格按照响应文件的内容进行填写，如不能填写请提供说明。

3、响应供应商必须满足上述标“★”技术参数条款，同时需满足所有一般性技术参数条款要求，一般性技术参数若有个别负偏离，由磋商小组视用户需求影响程度讨论决定是否响应无效。应尽可能满足商务条款中非标“★”的一般性商务条款，负偏离最多不得超过两个, 磋商小组视用户需求影响程度讨论决定是否响应无效。

4、响应人原则上要求完全响应所有的技术参数。响应人须提供独立密封的“报价单”一份和“磋商响应文件”一式叁份，否则其响应文件将被拒收。

- 三、采购项目技术参数要求：

为保障污水处理站后续正常运行与有效管理，保持污水站处理良好的运行状态，医院拟将污水处理站的日常管理委托给第三方负责，包括为污水处理站配置合格的操作人员、保障污水处理系统的正常运行、设备设施维修及维护保养、日常对水质的检验检测、运行所需的药剂等项目，保证污水处理站的正常运行和污水的达标排放。具体标准如下：

- 保证排放的污水的各项指标达到《（GB18466-2005）医疗机构水污染物排放标准》的预处理排放标准，主要指标如下表：

- 污水处理排放标准

| 项目 | PH | BOD5（mg/L） | COD （mg/L） | SS （mg/L） | 粪大肠菌群数 （MPN/L） | 总余氯 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 挥发酚 （mg/L） | 色度 | 肠道病毒 （MPN/L） | 肠道致病菌（MPN/L | 动植物油（mg/L） | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 石油类（mg/L） | 总氰化物（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | 进水150 | 进水300 | 进水150 | 进水1.6×108 | 2-8 | ≤45 | ≤1.0 | ≤64 | 不得检出 | 不得检出 | ≤20 | ≤10 | ≤20 | ≤0.5 |
|  |  | 出水≤100 | 出水≤250 | 出水≤60 | 出水≤5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、保证运营管理方案合理、可靠，做到运行稳定、操作方便；并建立完善的操作规程、应急预案。

3、保证运行、设备设施维修保养、培训、安全保障、工艺控制、监测数据、材料等以及所有其他重要事件提供完整的记录。

4、保证根据国家和行业标准要求进行采样、分析、完成报告，并为采样、测试、分析提供质量控制/质量保证。

5、人员配备：2人，一名负责长期驻站运营，一名负责设备维修巡查，维修更换。

6、监测要求：需按照最新的排污许可证自行监测方案执行。

7、负责危废仓库的管理、设备及系统年检工作、污水处理站人员培训及安全管理、环保部门检查及接待、日常协助后勤管理辅助工作及应急响应工作。

- 四、采购项目商务要求

1、项目预算：12万元，详见磋商邀请函。

★2、报价要求：报价应为已经包括了完成本项目服务所需的所有费用及相关税费，报价均不得高于其预算价，报价高于预算价按响应无效处理。

报价具体格式见响应文件报价表。

3、付款期限及方式：

服务期限：一年。管理费支付方式：本项目费用分4个季度支付，成交人应在每个季度结束后3个工作日内按照本合同约定的管理费金额向采购人开具发票（如当季度服务质量考核出现扣减费用情况，按扣减后金额开具相应发票），并同时向采购人提供当季度的管理报告，包括处理水量、水质检测情况、设施运行状态等情况。采购人在收到发票10个工作日内结合当季度服务质量考核（考核内容按合同附件执行）情况后，支付相应管理费给成交人。

★4、考核标准：

采购人在成交人运营期间按照武汉市职业病防治院污水处理站运营委托服务质量考核表对成交人服务质量进行考核，对考核不合格的项目扣除相应管理费用。

武汉市职业病防治院污水处理站运营委托服务质量考核表

| 名称类别 | 考核项目 | 考核标准 | 考核结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、污水处理人员质量控制 | 1、污水处理站作业人员无故长时间不在岗。（离岗不得超过30分钟） | 发现一次扣100元 |  |  |
|  | 2、劳动保护用品应佩戴齐全（作业人员进入污水站内须佩戴口罩；设备加药须穿戴橡胶手套操作） | 随机抽查，没达到要求的每次扣50元 |  |  |
| 二、污水处理作业质量控制 | 1、建立完整的水处理运行记录台帐（含每日流量记录表、设备运行记录表、污水站交班记录本） | 缺一项扣100元 |  |  |
|  | 2、建立污水各项指标定期检测报告台账（含每日余氯检测一次、每日PH值检测）检测结果均须符合国家相关部门规定标准。 | 缺一项扣100元，一项不达标扣200元 |  |  |
|  | 3、污水处理站内应有急修记录或报告，对设备每次发生故障的时间、故障情况、处理故障的人员、时间、故障解决的办法或采取的措施以及处理结果等情况应及时进行详细记录，并有使用单位管理人员签字。 | 无记录、台帐扣200元 记录内容不全面一项扣100元 |  |  |
|  | 4、设备故障及时维修，须申领配件或外送维修的及时上报，应在24小时内处理。 | 未及时进行维修或上报的一次扣200元。 |  |  |
|  | 5、是否有因处理不当而发生安全事故及造成不良影响或因排放不达标，使委托方受到政府相关管理部门处罚。甲方委托有资质的监测公司对污水定期进行监测，确保污水达标排放。 | 发生一次违规排放、安全事故、不良事件、受到主管单位处罚的扣发当月污水处理服务费，所处罚金由乙方另行全部承担费用。 |  |  |
|  | 6、应按照相关规定制定水处理的记录或表式。记录的填写应及时、真实、规范。水处理单位需有使用单位安全管理人员的签字确认。 | 未按要求及时填写的，一次扣100元 |  |  |
| 三、污水处理站卫生保洁 | 站内地面有积水、明显污渍、设备表面有浮尘、天花板或设备上挂有蜘蛛网。 | 发现一项扣50元 |  |  |

检查方代表（签字）：                                       服务方代表（签字）

5、违约责任：

成交人不能完成服务的，采购人不向成交人付款。成交人应向采购人偿付相当于不能完成部分款项的百分之二十的违约金；

注：成交人必须满足上述商务条款中加★号的为主要条款要求，并对应承诺，如出现任何偏离或不满足将作为无效响应处理。

第三部分 磋商须知

一、说  明

1、适用范围：本磋商文件适用于本竞争性磋商邀请中所述项目的采购项目。

2、“采购人”是指：武汉市职业病防治院。

3、合格的响应供应商是指符合以下条件的：

（1）符合磋商文件“供应商资格”规定要求；

（2）按要求进行了资格预审并通过；

4、“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人；

5、合格的货物和服务：

“货物”是指响应供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。响应文件中没有提及货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足我院磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求；

“服务”是指除货物和工程以外的采购对象，其中包括：响应人需承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其他服务；

6、响应应答文件必须经法定代表人/负责人或法定代表人/负责人授权代表签署；响应人在现场应出示身份证，以备核对，如响应人与文件中的法人或被授权人不一致将导致废标。

7、响应费用：响应人应承担所有与准备和参加响应有关的费用。

8、响应人不得恶意竞价，对于报价差异巨大的，磋商小组有权要求响应人在规定的时间内提供相关证明材料，在规定时间内不能提供材料或者无法证明的,磋商小组有权裁定该报价是否为恶意报价。恶意竞价的响应人将被取消成交资格，并列入黑名单，在此后五年内不得参与我院任何采买活动。

注：响应报价（单价或总价）低于平均报价的30%认定为报价差异巨大。平均报价的定义：如果响应人多于三家，则去掉最高报价和最低报价，取其余的算平均价；如果响应人只有三家，则取三家报价计算平均价。

- 无效的磋商报价认定

（1）磋商报价文件没有有效签署的；

（2）磋商报价文件不响应磋商小组磋商时质疑提出的问题，且该问题将可能给采购人造成重大影响的；

（3）磋商报价文件的报价明显过低，可能低于其成本，而磋商响应供应商又不能作出合理说明的；

（4）磋商报价文件的总价超出采购预算且采购人不能接受的；

（5）磋商报价文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）磋商小组认为本次报价不响应磋商文件实质性要求的；

（7）磋商小组认为明显不符合磋商要求的技术规格、技术标准、采购数量；

（8）其它问题磋商小组一致认为应作为无效报价的。

10、有以下情形的，将视为响应人互相串通响应，不得报名或响应无效：

（1）不同响应人委托同一单位或个人办理响应事宜；

（2）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员有相同的人员组成。

（3）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（4）不同响应人的响应文件相互混装；

（5）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司；

11、响应人有下列弄虚作假的行为的，不得报名或响应无效：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为；

12、“★”号条款：必须实质响应的条款，响应供应商不可偏离，负偏离将导致符合性不通过，磋商评审时认定为响应无效。

13、磋商响应文件自响应文件接收截止时点起，三个月内有效。

14、以下情形，拒收响应文件：

（1）逾期送达；

（2）未按磋商文件要求密封；

15、有下列情形，磋商小组将否决其响应：

（1）响应文件未经响应单位盖章和法人或单位负责人签字；

（2）同一响应人提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，磋商文件要求提交备选响应文件的除外；

（3）响应报价低于成本或者高于磋商文件最高限价的；

（4）响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应的；

（5）响应人有串通响应、弄虚作假等违法行为的。

16、响应人在响应磋商文件中必须列出具体数值，如果响应人只注明“差不多”“接近”等不明确表述，或擅自修改磋商文件的技术、商务等要求的将导致磋商小组拒绝其响应。

二、磋商文件

1、磋商文件主要由1) 磋商邀请函；2) 采购项目内容；3) 磋商须知；4) 合同书格式；5) 竞争性磋商响应文件格式 ；6) 在磋商过程中由采购单位发出的修正和补充文件等组成。

2、响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被确定为响应无效。

三、磋商响应文件的编制和数量

1、响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与我院采供部就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2、磋商响应文件的构成应符合法律法规及磋商文件的要求。

3、响应供应商应当对磋商响应文件进行逐页加盖公章（包括附件）并进行页码编制及装订，对未经装订的磋商响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由响应供应商承担。

4、响应供应商应完整、真实、准确的填写磋商文件中规定的所有内容。

5、响应供应商必须对磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受我院采供部和监督管理小组等对其中任何资料进行核实的要求。响应供应商必须对磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6、如果因为响应供应商磋商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由响应供应商承担。

7、响应供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

8、响应报价中不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，其响应将可能被视为无效响应。

9、磋商响应文件应编制一式贰份密封在同一个文件袋内，报价单一份另外单独封装，磋商响应文件递交的截止时点为2025年3月31日9：00（北京时间），超过截止时点后的响应文件递交视为无效响应。

四、磋商报价要求

1、对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入项目费用，并认为此项目费用已包括在总报价中。

2、成交供应商负责本项目服务所需的人工、运输等全部工作。

3、报价超出采购预算价格的，将作无效响应处理。

五、磋商响应文件的递交

1、磋商响应文件的信封袋或者文件袋应注明采购项目名称、采购项目编号、包号和“在（磋商文件中规定的磋商日期和时点）前不得拆封”字样，封口，加盖公章。未按要求密封和标记的，我院对误投或提前启封概不负责。

2、响应供应商在投递截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回，但必须书面告知；在投递截止时间后，响应供应商不得对其磋商响应文件做任何修改和补充。

3、响应供应商所提交的磋商响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。

六、磋商的步骤

（一）、宣读评审纪律

1、评审专家签到，监督代表核对评审专家名单，监督代表核对无误后，采供部工作人员在评审开始前宣读评审纪律。

2、评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

| 序号 | 评审专家回避情形 |
| --- | --- |
| 1 | 现在或者在采购活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系； |
| 2 | 现在或者在采购活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问； |
| 3 | 现在或者在采购活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人； |
| 4 | 评审专家与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的； |
| 5 | 与供应商的法定代表人或者负责人有直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系； |
| 6 | 磋商小组中，同一任职科室评审专家超过二名的； |
| 7 | 参与磋商文件或进口产品论证的（不含采购人代表）； |
| 8 | 与供应商之间存在其他影响或可能影响政府采购活动依法进行的利害关系。 |
| 9 | 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。 |

（二）磋商文件的澄清

1、任何要求对磋商文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在磋商响应文件递交截止时间五天前通知武汉市职业病防治院。武汉市职业病防治院将对响应供应商所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。

2、响应供应商在收到磋商文件后，仔细阅读，有疑问的应在报名有效工作时间内提出质疑。在规定的时间内未对磋商文件要求澄清或提出疑问的，我院将视其为无异议，不再接受对磋商文件内容的质疑。

3、要求响应人报名后应参加磋商，报名后不响应的应在磋商截止日前一天前致函我院采供部说明情况。如未致函说明者，将记不良行为一次，一年累计达两次者将被列入黑名单。

4、磋商文件的修改，在磋商响应文件递交截止时间五天前，无论出于何种原因，采供部可主动地或在解答响应供应商提出的疑问时对磋商文件进行修改。修改后的内容是磋商文件的组成部分，将以书面形式通知所有已报名磋商的潜在响应供应商，并对潜在响应供应商具有约束力。潜在响应供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向我院采供部确认。为使响应供应商准备响应时有充足时间对磋商文件的修改部分进行研究，可适当推迟磋商响应文件递交截止期，但应发布公告并书面通知所有已索取磋商文件的潜在响应供应商。

5、对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判适用于每一个供应商。

（三）磋商

磋商分两阶段进行：第一阶段进行资格性和符合性审查；第二阶段进行价格磋商，只有通过资格性和符合性审查的有效报价响应人方有资格进入价格磋商。

1、磋商小组成员按医院规定从专家库中随机抽取三名专家组成。磋商过程在监督小组成员的监督下进行。

2、推荐磋商小组组长

磋商小组成员按照少数服从多数的原则推荐组长。磋商小组成员在履行独立评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

3、对磋商文件的资格性、符合性审查

资格性、符合性审查内容主要为对响应文件的投标/响应函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书、受委托人在该公司的社保证明复印件、准入条件和报价人的合格性、要求实质性响应的技术要求、商务要求及报价的唯一性等，审查不合格者按响应无效处理。只有资格性符合性全部审查合格才能进入后续评审。

评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果响应不接受对其错误的更正，其响应将被视为无效响应或确定为响应无效。

对于要求提供实物样品的，磋商小组先比对实物质量及磋商文件要求，是否合格，合格后再进行响应文件的资格性与符合性的审查；实物质量不合格者，不再进行后续审查和磋商。

| 评审内容 |  | 招标/采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 样品实物质量 |  | 本项目不要求现场提供实物 |
| 资格性审查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 响应人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或负责人或自然人；必须具备采购项目的营业或生产资格，且在采供部登记并索取了磋商文件；并满足供应商资格条件。 |
|  | 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |
| 符合性审查 | 商务要求评审 | 响应供应商必须满足上述标“★”技术参数条款，同时需满足所有标“▲”重要参数及一般性技术参数条款要求，一般性技术参数若有个别负偏离，由磋商小组视用户需求影响程度讨论决定是否响应无效。 |
|  | 技术参数要求评审 | 响应供应商必须满足上述标“★”技术参数条款，同时需满足所有标“▲”重要参数及一般性技术参数条款要求，一般性技术参数若有个别负偏离，由磋商小组视用户需求影响程度讨论决定是否响应无效。 |
|  | 报价合理性 | 报价方案是唯一确定、报价合理。 |
| 备注 | 响应文件至少一份为原件正本 |  |

4、磋商小组与审查合格的响应供应商进行磋商，也可以视情况从符合有关法律、法规规定或磋商文件规定的相应资格条件的供应商中随机选择三家以上的供应商参加磋商。若审查合格的响应供应商不足三家时，由评委会讨论决定是否继续磋商。

5、审查磋商响应文件是否对磋商文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由磋商小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。磋商小组只对确定为实质上响应磋商文件要求的各条款及报价、澄清等内容进行评审。

6、磋商小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应严格遵循保密原则，未经响应供应商同意，不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

7、磋商文件需要调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

8、最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应提交最终报价（最终磋商轮次视磋商进程由磋商小组决定，可以进行多轮磋商及报价）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。

七、确定成交供应商

磋商小组根据符合采购需求、符合质量和服务要求，按最终报价最低原则确定成交供应商。

1、成交供应商确定后，我院在媒体上将结果进行公示，同时发出《成交通知书》，如质疑时间内对成交结果有质疑投诉且成立的，将重新调整公示信息和《成交通知书》。成交供应商无故放弃成交的，应当依法承担法律责任，采购人可以确定第二名的有限响应人为成交供应商或者重新磋商采购。

2、在合同签订前，采购人发现成交人的报价有缺漏、实际响应产品或服务存在重大偏差、响应材料存在欺诈行为、成交人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，采购人将有理由取消成交人资格，并将依法确定排名第二的成交候选人为本项目成交人或者按规定重新组织磋商。

八、质 疑

1、供应商提出的询问或者质疑，由我院采供部受理，并进行答疑等相关工作。

- 对磋商文件的质疑必须在报名有效工作时间内提交，对中标/成交结果的质疑应在中标/成交公告发出后的三个工作日内提交，以上均须以书面方式由法定代表人或单位负责人签名盖公章后提交，不接受邮寄、电报、电话、传真方式的质疑。质疑必须实名，盖章，任何公司不得诬告。

3、投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑或投诉的，予以驳回，并列入黑名单。

4、采供部受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，应当终止投诉处理程序。

5、不能对同一事项重复质疑。

九、合同的订立和履行

1、合同的订立

采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交人竞争性磋商响应文件承诺签订采购合同。

2、合同的履行

采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同确需要变更的，应以书面形式报我院审批。

第四部分  响应文件格式

- 一、供应商应提供有效的公司资质或厂家资质、业务代表授权书、质量保证承诺书等。

1、自查表

2、响应文件目录/目录页

3、资格性文件

4、商务响应部分

5、价格部分

- 二、响应文件每页均应认真填写并加盖公章，包括附件，未盖章视为无效响应文件。所有页面必须清晰可分辨阅读，凡是有页面（含复印件）不清晰经专家讨论认为无法分辨的视为无效响应文件。

- 三、 响应人必须按照以下顺序进行磋商响应文件编排装订（至少要简单装订成册，不得随意用回形针之类的别住）及盖章密封标记，文件袋必须贴封条密封盖章，注明包号和产品名称，一式叁份密封在同一个文件袋内；《报价单》单独一份另外封装，注明包号和产品名称。

- 四、响应文件散乱未装订者不予评审，按响应无效处理；响应人因磋商响应文件未装订而造成评审中资料遗失影响评审结果的，后果自负。

- 磋商响应文件格式如下

竞争性磋商响应文件

项目名称：武汉市职业病防治院污水处理站运营委托服务

响应供应商：             （公章）

日      期：

## 1.评标导航表

|  | 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 30分 | 1 | 投标报价 | 30分 | 投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 评标基准价是指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 除低于成本价的投标报价被拒绝外，最低报价得 30。得分结果由高分到低分依次排列为各自最终得分。 |
| 商务部分 ## 16分 | 2 | 供应商 资质情况 | 10分 | 环境在线运维工程师得5分，没有不得分，污水处理工(高级)证书得5分，没有不得分。 |
|  | 3 | 类似业绩 | 6分 | 供应商每提供一项类似项目业绩的得2分,满分6分。 (现场须提供合同或中标通知书原件，提供不全或不提供不得分，并将相应资料装订在投标文件中)。 |
| 技术部分 ## 54分 | 4 | 技术标响应情况 | 15分 | 完全满足招标文件具体服务技术指标要求的得15分；一项不满足的扣2分。 |
|  | 5 | 服务方案 | 25分 | 投标人运营方案需体现投标人对污水处理站运营、维护水平，其运营、维护方案先进可行，有利于提高污水处理站的管理、运行效率： (1)方案整体合理可行，内容详实，可操作性强，完全满足磋商文件各项要求的，得 20-25 分； (2)方案整体合理可行，内容较详实，可操作性较强，能保证系统运行较好效果的，得 10-19 分； (3)方案整体合理可行，运营规划内容较详实，可操作性一般，基本满足磋商文件各项要求的，得 4-9 分； (4)方案整体基本合理可行，但方案存在一定缺陷但对系统不至于产生影响的，得 1-4 分。 |
|  | 6 | 人员配备方案 | 4分 | (1)人员配备方案合理、清晰，结合人员职称完全满足岗位和运营要求的，得 4 分； (2)人员配备方案基本合理、清晰，人员配备岗位基本满足运营要求的，得 2 分； (3)人员配备方案不合理，技术人员配备不满足岗位和运营要求的，得 0 分 |
|  | 7 | 服务承诺 | 10分 | 投标人须承诺后期服务过程中配置的技术人员以及设备与投标文件中一致，且服务单位需安排长期驻站人员，节假日期间安排值班，手机24小时开机，服务承诺详细、具体满足招标文件要求，服务周到的得7-9分，一般的得4-6分，差的得0-3分。 |

备注：为方便评委评审投标文件，投标供应商可根据招标文件中载明的《评分标准》将具体响应情况及投标文件中对应的页码在表中注明。（请投标人仔细填写、核对页码内容，若与实际情况有出入，请自行承担，详细格式自理）

## 资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 响应人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构；具备采购项目的营业或生产资格，且在采供部登记报名响应磋商；并满足供应商资格条件。 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 符合性审查 | 商务要求 | 响应磋商文件中的商务要求。 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 技术参数要求 | 响应磋商文件中的技术参数要求。 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价合格性 | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及要求在投标/响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！在对应的□打“√”，并标注页码。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 2.目 录 页

## 2.1评审项目投标/响应资料表

| 评审分项 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 信誉 | 诚信投标承诺书 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 商务 | 对商务条款的响应 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
|  | 服务承诺书 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 技术参数 | 技术参数要求响应情况 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 价格 | 满足磋商文件要求的报价 | 见投标/响应文件第（ ）页 |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 3.资格性文件

## 3.1 投标/响应函

武汉市职业病防治院：

依据贵方采购项目名称：武汉市职业病防治院污水处理站运营委托服务的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件一式  肆 份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

2. 响应有效期为递交投标/响应文件之日起90天，中标人/成交人投标/磋商有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的所有要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

投标人/响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人/响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人/响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

## 3.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：武汉市职业病防治院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免响应无效，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：武汉市职业病防治院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人             （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：必须超出投标/响应文件中标注的响应有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6. 响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件正面

代理人身份证复印件

代理人身份证复印件反面

3.3关于资格的声明函

致：武汉市职业病防治院：

关于贵方采购项目名称:____________磋商邀请，本签字人愿意参加响应，提供磋商文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - ……

（相关资质及证明文件附后）

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 4 商务部分

#### 4.1投标人/响应供应商综合概况

4.1.1投标人/响应供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营服务等。

2)如投标人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

4.1.2 所投项目类似的业绩介绍（单页）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 所投项目的中标价格 | 合同期限 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人/响应供应商名义完成并已验收的项目。投标人/响应供应商必须提供合同复印件或中标通知书（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

4.1.3 其它重要事项说明及承诺(单页)

1、参加本项目前三年内，在经营活动中没有违法记录承诺函。

近三年投标活动中无重大违法违规声明函

致：武汉市职业病防治院

本人以       公司名称  法定代表人的资格，郑重声明：

我公司在参加本项目医院采购活动前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目响应的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，采购人有权取消我公司的响应及成交资格，且我公司将无条件承担由此给本次磋商带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

2、诚信投标承诺书。

诚信投标承诺书

致：武汉市职业病防治院

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院招采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

4.2商务条款响应

4.2.1 实质性响应商务条款（请根据对应项目复制填写）

| 实质性（“★”项）商务条款响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无） | 偏离说明 |

注：1.投标人/响应供应商投标人必须对上述一般上述实质性商务条款逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合磋商要求。标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该投标无效。投标人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 4.2.2 一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |  |
| 4 | 投标/磋商有效期：投标/磋商有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90 天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |  |
| 10 | 满足对服务的各项要求 |  |  |  |
| 11 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |  |

注： 1.投标人/响应供应商必须对上述一般商务条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 4.3服务承诺书

服务须包括但不限于以下内容，主要根据采购需求的要求（格式自定）

承诺武汉市职业病防治院污水处理站运营期间为污水处理站配置合格的操作人员；保障污水处理系统各项设备设施的正常运行、维护保养和及时维修；日常对水质的检验检测、配备运行所需的药剂等项目，确保医院污水的达标排放。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

5.技术部分

一般技术条款响应表

| 序号 | 磋商规格/要求 | 响应实际参数 (响应人应按响应货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1)响应人对应磋商文件“第二部分 采购项目内容 三、采购项目技术参数要求”中非打“★”项的内容逐条响应。

2)如有缺漏，缺漏项视同不符合磋商要求。

3) )响应人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，后果自负。

4)如本表格式内容不能满足需要，响应人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

5)如有缺漏，缺漏项视同不符合响应要求。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

6.价格部分

运营报价单

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水站消毒药剂费用 | 1 | 年 |  | 含一年污水处理药剂费用 |
|  | PAC | 1 | 年 |  |  |
|  | PAM | 1 | 年 |  |  |
|  | 酸性中和剂 | 1 | 年 |  |  |
|  | 碱性中和剂 | 1 | 年 |  |  |
|  | 人工费用 | 1 | 人 |  | 常驻 |
|  | 人工费用 | 1 | 人 |  | 设备维修巡查、维修更换 |
|  | “排污许可证”证后管理 | 1 | 年 |  | 年度执行报告排污许可证后管理、与环保职能部门对接（参考附件湖北省环境检测服务收费标准的通知及排污许可证的要求 |
|  | 设备保养 | 12 | 月 |  | 每年12巡检、低于500元运维方负责、设备日常维护及易损件的保养更换 |
|  | 劳保用品 | 套 | 月 |  | 防护手套、防护眼镜、取样器、洁具 |
|  | 排污许可证台账填报 | 1095 | 次 |  | 含资料收集整理、系统填报、审核等费用、PH12h/次、余氯12h/次、流量6h/次、运营台账及相关记录的填写（含试剂及取样耗材自行检测费用） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：以上报价含日常维修、维护、检查、保养、测试费用、维修所用零配件费用及税金等其他所有费用。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（盖章）：

排污许可证自行检测报价单

| 污染源类别 / 监测类别 | 排放口编号 / 监测点位 | 监测项目 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 报价（元） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW001 | pH 值 | 瞬时采样至少 3 个瞬时样 | 1 次 / 12 小时 |  | 无 |
| 废水 | DW001 | 色度 | 瞬时采样至少 3 个瞬时样 | 无 |  | 无 |
| 废水 | DW001 | 悬浮物 | 瞬时采样至少 3 个瞬时样 | 1 次 / 周 |  | 无 |
| 废水 | DW001 | 五日生化需氧量 | 瞬时采样至少 3 个瞬时样 | 1 次 / 季 |  | 无 |
| 废水 | DW001 | 化学需氧量 | 瞬时采样至少 3 个瞬时样 | 1 次 / 周 |  | 无 |
| 废水 | DW001 | 阴离子表面活性剂 | 瞬时采样至少 3 个瞬时样 | 1 次 / 季 |  | 无 |
| 废水 | DW001 | 氨氮（NH3 - N） | 瞬时采样至少 3 个瞬时样 | / |  | 无需监测 |
| 废水 | DW001 | 石油类 | 瞬时采样至少 3 个瞬时样 | 1 次 / 季 |  | 无 |
| 废水 | DW001 | 动植物油 | 瞬时采样至少 3 个瞬时样 | 1 次 / 季 |  | 无 |
| 废水 | DW001 | 挥发酚 | 瞬时采样至少 3 个瞬时样 | 1 次 / 季 |  | 无 |
| 废水 | DW001 | 流量 | 瞬时采样至少 3 个瞬时样 | 每天不少于 4 次，间隔不超过 6h |  | 自动监测设施故障期间，进行手工监测 |
| 废水 | DW001 | 总氰化物 | 瞬时采样至少 3 个瞬时样 | 1 次 / 季 |  | 无 |
| 废水 | DW001 | 总余氯（以 Cl 计） | 瞬时采样至少 3 个瞬时样 | 2 次 / 日 |  | 接触池出口总余氯每监测日不得少于 2 次，采用间歇式消毒处理的，每次排放前监测 |
| 废水 | DW001 | 粪大肠菌群数 /（MPN/L） | 瞬时采样至少 3 个瞬时样 | 1 次 / 月 |  | 无 |
| 废水 | DW001 | 肠道致病菌 | 瞬时采样至少 3 个瞬时样 | / |  | 无 |
| 废水 | DW001 | 肠道病毒 | 瞬时采样至少 3 个瞬时样 | / |  | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：以上清单按排污许可证副本自行检测方案(废水自行检测方案）执

行，费用含税金及取检、报告所用费用。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

7.汇总表

| 报价单汇总表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：武汉市职业病防治院污水处理站运营委托服务 |  |
| 名称 | 报价 |
| 运营报价单 |  |
| 排污许可证自行检测报价单 |  |
| 合计 |  |